{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["化验室月报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"化验室月报","index":0,"n_rows":38,"n_cols":56,"rows_kept":38,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,4],[0,5,0,6],[0,7,0,55],[1,0,3,0],[1,1,2,2],[1,3,2,4],[1,5,2,6],[1,7,2,8],[1,9,2,10],[1,11,2,12],[1,13,2,14],[1,15,2,16],[1,17,2,18],[1,19,2,20],[1,21,2,22],[1,23,2,23],[1,24,1,30],[1,31,1,37],[1,38,1,44],[1,45,1,51],[1,52,1,54],[1,55,3,55],[2,24,3,24],[2,25,3,25],[2,26,3,26],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,29,2,30],[2,31,3,31],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[2,34,3,34],[2,35,3,35],[2,36,2,37],[2,38,3,38],[2,39,3,39],[2,40,3,40],[2,41,3,41],[2,42,3,42],[2,43,2,44],[2,45,3,45],[2,46,3,46],[2,47,3,47],[2,48,3,48],[2,49,3,49],[2,50,2,51],[2,52,3,52],[2,53,3,53],[2,54,3,54]]}
["时间","2025-01",null,"厂站名称",null,"丰城洪投污水处理厂",null,"化验室月报表"]
["项目","COD(㎎/l)",null,"BOD5(㎎/l)",null,"SS(㎎/l)",null,"NH3-N(㎎/l)",null,"TN(㎎/l)",null,"TP(㎎/l)",null,"Cl-",null,"NO3-N",null,"水温（℃）",null,"色度",null,"PH",null,"粪大肠杆菌","第一组生化池",{"$nulls":6},"第二组生化池",{"$nulls":6},"第三组生化池",{"$nulls":6},"第四组生化池",{"$nulls":6},"污泥参数",null,null,"备注"]
[{"$nulls":24},"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"水温（℃）","SV30","MLSS(㎎/l)","MLVSS(㎎/l)","SVI","生化池DO",null,"污泥PH","含水率（%）","有机质（%）"]
[null,"进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","出水",{"$nulls":5},"厌氧","好氧",{"$nulls":5},"厌氧","好氧",{"$nulls":5},"厌氧","好氧",{"$nulls":5},"厌氧","好氧"]
["2025-01-01",152,9.15,93.5,3.67,77,3,22.3,0.011,26,11.056,2.38,0.165,{"$nulls":4},17,17.102,7,2,7.348,6.875,null,17.5,64,6324,2006,101,0.202,1.03,17.6,67,6396,2088,105,0.123,1.2,{"$nulls":15},58.3]
["2025-01-02",144,6.99,null,null,174,4,21.821,0.012,24.9,11.488,2.8,0.177,{"$nulls":4},17,17.247,8,2,7.484,6.839,null,17.5,68,6466,2362,105,0.21,0.975,17.4,69,6634,2476,104,0.128,1.1,{"$nulls":15},57.4]
["2025-01-03",135.343,7.24,null,null,144,3,25.271,0.194,25.3,10.631,2.69,0.165,{"$nulls":4},17,17.321,7,2,7.636,6.823,null,17.5,67,6520,2380,103,0.204,0.619,17.5,71,6488,2368,109,0.131,0.623,{"$nulls":15},58.3]
["2025-01-04",119.495,6.28,null,null,182,4,23.298,0.013,25.3,11.208,2.29,0.167,{"$nulls":4},16,17.187,7,2,7.665,6.78,null,17.6,62,6368,2170,97.4,0.198,1.03,17.7,70,6320,2164,111,0.143,1.14,{"$nulls":15},58.3]
["2025-01-05",136.929,5.88,null,null,148,4,22.665,0.129,23.8,11.036,2.47,0.179,{"$nulls":4},16,17.27,7,2,7.676,6.755,null,17.7,68,6274,2148,108,0.189,1.01,17.8,68,6514,2240,104,0.126,1.19,{"$nulls":15},57.5]
["2025-01-06",147,6.71,null,null,110,4,21.5,0.159,22.8,10.328,2.43,0.187,{"$nulls":4},17,17.257,7,2,7.728,6.763,null,17.8,65,6504,2442,99.9,0.194,0.614,17.6,68,6710,2548,101,0.136,0.633,{"$nulls":15},55.5]
["2025-01-07",138,7.59,null,null,125,2,20.7,0.298,23.6,9.62,2.84,0.183,{"$nulls":4},16,17.224,7,2,7.74,6.778,null,17.7,64,6448,2452,99.3,0.196,0.964,17.7,70,6564,2488,107,0.127,1.04,{"$nulls":15},54.1]
["2025-01-08",142.681,5.45,87.1,3.23,121,3,21.634,0.043,23.5,10.062,2.49,0.16,{"$nulls":4},16,17.133,7,2,7.663,6.743,null,17.7,72,6430,2388,112,0.193,1.09,17.7,76,6730,2562,113,0.125,1.15,{"$nulls":15},57.5]
["2025-01-09",158,6.14,null,null,112,4,21.2,0.023,23.9,10.515,2.34,0.173,{"$nulls":4},16,16.918,8,2,7.656,6.73,null,17.7,70,6564,2460,107,0.194,0.614,17.5,75,6838,2608,110,0.142,0.636,{"$nulls":15},58]
["2025-01-10",190.944,7.01,null,null,135,6,21.141,0.789,24.5,11.868,2.33,0.211,{"$nulls":4},16,16.524,8,2,7.74,6.68,null,17.8,70,6600,2368,106,0.203,1.08,17.7,71,6740,2418,105,0.141,1.24,{"$nulls":15},56.6]
["2025-01-11",152.558,6.93,null,null,114,6,19.948,1.464,23.9,12.42,2.31,0.167,{"$nulls":4},15,16.457,8,2,7.684,6.835,null,17.4,73,7218,2600,101,0.206,1.04,17.5,75,7220,2664,104,0.136,1.21,{"$nulls":15},56.3]
["2025-01-12",239.59,6,null,null,154,4,23.883,0.043,24.6,9.993,2.78,0.123,{"$nulls":4},16,16.538,8,2,7.685,6.897,null,17.4,73,6992,2572,104,0.213,1.07,17.4,75,7242,2622,104,0.136,1.22,{"$nulls":15},58.9]
["2025-01-13",187.678,7.07,null,null,111,4,24.672,0.432,25.9,9.445,2.9,0.152,{"$nulls":4},16,16.892,8,2,7.708,6.857,null,17.5,75,7190,2640,104,0.208,1.07,17.4,77,7288,2716,106,0.134,1.06,{"$nulls":15},57.2]
["2025-01-14",159.497,7.85,null,null,142,3,21.8,0.115,25,8.587,2.63,0.148,{"$nulls":4},16,17.122,8,2,7.769,6.811,null,17.4,75,7154,2760,105,0.208,0.647,17.5,75,7214,2782,104,0.132,0.64,{"$nulls":15},52.9]
["2025-01-15",175,5.6,105,2.44,156,4,22.99,0.013,26.4,8.961,2.7,0.173,{"$nulls":4},16,17.024,8,2,7.862,6.814,null,17.5,78,6736,2680,116,0.209,1.03,17.6,77,6684,2654,115,0.135,1.32,{"$nulls":15},54.4]
["2025-01-16",150.218,4.58,null,null,152,4,26.532,0.012,26.9,9.517,2.82,0.185,{"$nulls":4},16,16.897,8,2,7.571,6.729,null,17.6,73,6402,2388,114,0.198,1.09,17.7,73,6666,2572,110,0.136,1.21,{"$nulls":15},52.9]
["2025-01-17",151.463,7.2,null,null,65,6,25.42,0.014,27.5,10.495,2.5,0.193,{"$nulls":4},16,16.87,8,2,7.37,6.714,null,17.8,70,6486,2398,108,0.209,0.673,17.7,71,6056,2486,117,0.144,0.651,{"$nulls":15},57.1]
["2025-01-18",124.493,6.16,null,null,70,4,25.758,0.012,25.5,11.075,2.3,0.195,{"$nulls":4},16,16.948,8,2,7.603,6.742,null,17.7,70,6466,2450,108,0.207,1.07,17.6,70,6540,2464,107,0.131,1.39,{"$nulls":15},54.4]
["2025-01-19",120.068,5.07,null,null,106,3,25.927,0.015,25.6,10.758,2.14,0.202,{"$nulls":4},16,17.116,7,2,7.703,6.716,90,17.8,74,6414,2442,115,0.203,1.21,17.7,73,6362,2398,115,0.144,1.36,{"$nulls":15},54.9]
["2025-01-20",164.031,7.31,null,null,90,4,19.471,0.0198,25.3,9.12,2.17,0.226,{"$nulls":4},16,17.26,7,2,7.863,6.774,null,17.8,74,6398,2476,116,0.214,1.02,17.9,73,6346,2456,115,0.14,1.21,{"$nulls":15},57.4]
["2025-01-21",172.655,8.46,null,null,125,3,21.433,0.029,23.9,8.377,2.58,0.195,{"$nulls":4},16,17.291,7,2,7.597,6.762,null,17.7,78,6484,2512,120,0.208,0.625,17.6,77,6530,2546,118,0.132,0.649,{"$nulls":15},58.5]
["2025-01-22",170.424,10,98.8,5.08,116,6,20.982,0.081,26.3,8.437,2.21,0.192,{"$nulls":4},16,17.432,8,2,7.745,6.751,null,17.8,72,6916,2692,104,0.214,0.881,17.9,68,6228,2492,109,0.136,1.03,{"$nulls":15},58.3]
["2025-01-23",147.964,10.6,null,null,144,4,19.987,0.013,26.6,7.705,2.46,0.19,{"$nulls":4},16,17.631,8,2,7.662,6.781,null,17.9,56,6286,2482,89.1,0.201,0.847,17.9,59,6136,2420,96.2,0.123,0.997,{"$nulls":15},57.7]
["2025-01-24",174.666,7.04,null,null,112,4,19.411,0.012,24.8,7.015,2.2,0.188,{"$nulls":4},17,17.716,7,2,7.569,6.823,null,17.9,56,5972,2316,93.8,0.189,0.614,17.8,69,7046,2760,97.9,0.127,0.633,{"$nulls":15},57.4]
["2025-01-25",150,7.38,null,null,80,3,20.593,0.089,25.8,7.056,2.37,0.196,{"$nulls":4},16,17.66,7,2,7.568,6.843,null,17.8,75,6230,2400,120,0.198,0.625,17.7,77,5922,2304,130,0.133,0.629,{"$nulls":15},55.2]
["2025-01-26",150.169,10.9,null,null,114,4,16.956,0.54,25.4,7.927,2.74,0.217,{"$nulls":4},16,16.827,7,2,7.636,6.852,null,17.9,74,5844,2386,127,0.217,1.44,17.7,71,5838,2374,122,0.127,1.36,{"$nulls":15},58.4]
["2025-01-27",177.67,10.6,null,null,118,3,21.158,0.558,22.5,8.02,2.84,0.222,{"$nulls":4},16,16.645,7,2,7.688,6.879,null,17.8,74,6284,2472,118,0.212,0.665,17.9,77,6432,2508,120,0.135,1.14,{"$nulls":15},56.3]
["2025-01-28",154,14.2,null,null,126,3,20.5,0.377,27.8,7.451,2.94,0.146,{"$nulls":4},16,16.824,8,2,7.703,6.874,null,17.9,75,6734,2794,111,0.225,0.66,18,77,6472,2708,119,0.134,0.638,{"$nulls":15},58.4]
["2025-01-29",113.916,7.18,null,null,107,4,15.975,0.111,25.2,6.563,2.73,0.133,{"$nulls":4},16,16.844,8,2,7.777,6.908,null,17.9,75,6294,2500,119,0.216,0.638,17.9,78,6394,2562,122,0.143,1.17,{"$nulls":15},58.9]
["2025-01-30",112.975,5.36,null,null,129,6,14.063,0.012,21.2,6.828,2.02,0.104,{"$nulls":4},16,17.177,7,2,7.999,6.973,null,17.9,73,6822,2760,107,0.199,0.623,17.8,77,6618,2710,116,0.141,0.952,{"$nulls":15},58]
["2025-01-31",116.319,6.27,null,null,135,4,19,0.012,21,6.843,1.68,0.12,{"$nulls":4},16,17.431,7,2,7.616,6.942,null,17.9,59,6348,2360,92.9,0.204,0.616,17.8,65,6438,2444,101,0.134,0.639,{"$nulls":15},57.4]
["月平均",{"$f":"AVERAGE(B5:B35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(C5:C35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(D5:D35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(E5:E35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(F5:F35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(G5:G35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(H5:H35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(I5:I35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(J5:J35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(K5:K35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(L5:L35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(M5:M35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(N5:N35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(O5:O35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(P5:P35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(Q5:Q35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(R5:R35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(S5:S35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(T5:T35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(U5:U35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(V5:V35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(W5:W35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(X5:X35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(Y5:Y35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(Z5:Z35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AA5:AA35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AB5:AB35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AC5:AC35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AD5:AD35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AE5:AE35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AF5:AF35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AG5:AG35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AH5:AH35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AI5:AI35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AJ5:AJ35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AK5:AK35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AL5:AL35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AM5:AM35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AN5:AN35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AO5:AO35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AP5:AP35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AQ5:AQ35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AR5:AR35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AS5:AS35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AT5:AT35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AU5:AU35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AV5:AV35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AW5:AW35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AX5:AX35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AY5:AY35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(AZ5:AZ35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(BA5:BA35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(BB5:BB35)","v":null},{"$f":"AVERAGE(BC5:BC35)","v":null},"/"]
["最高值",{"$f":"MAX(B5:B35)","v":null},{"$f":"MAX(C5:C35)","v":null},{"$f":"MAX(D5:D35)","v":null},{"$f":"MAX(E5:E35)","v":null},{"$f":"MAX(F5:F35)","v":null},{"$f":"MAX(G5:G35)","v":null},{"$f":"MAX(H5:H35)","v":null},{"$f":"MAX(I5:I35)","v":null},{"$f":"MAX(J5:J35)","v":null},{"$f":"MAX(K5:K35)","v":null},{"$f":"MAX(L5:L35)","v":null},{"$f":"MAX(M5:M35)","v":null},{"$f":"MAX(N5:N35)","v":null},{"$f":"MAX(O5:O35)","v":null},{"$f":"MAX(P5:P35)","v":null},{"$f":"MAX(Q5:Q35)","v":null},{"$f":"MAX(R5:R35)","v":null},{"$f":"MAX(S5:S35)","v":null},{"$f":"MAX(T5:T35)","v":null},{"$f":"MAX(U5:U35)","v":null},{"$f":"MAX(V5:V35)","v":null},{"$f":"MAX(W5:W35)","v":null},{"$f":"MAX(X5:X35)","v":null},{"$f":"MAX(Y5:Y35)","v":null},{"$f":"MAX(Z5:Z35)","v":null},{"$f":"MAX(AA5:AA35)","v":null},{"$f":"MAX(AB5:AB35)","v":null},{"$f":"MAX(AC5:AC35)","v":null},{"$f":"MAX(AD5:AD35)","v":null},{"$f":"MAX(AE5:AE35)","v":null},{"$f":"MAX(AF5:AF35)","v":null},{"$f":"MAX(AG5:AG35)","v":null},{"$f":"MAX(AH5:AH35)","v":null},{"$f":"MAX(AI5:AI35)","v":null},{"$f":"MAX(AJ5:AJ35)","v":null},{"$f":"MAX(AK5:AK35)","v":null},{"$f":"MAX(AL5:AL35)","v":null},{"$f":"MAX(AM5:AM35)","v":null},{"$f":"MAX(AN5:AN35)","v":null},{"$f":"MAX(AO5:AO35)","v":null},{"$f":"MAX(AP5:AP35)","v":null},{"$f":"MAX(AQ5:AQ35)","v":null},{"$f":"MAX(AR5:AR35)","v":null},{"$f":"MAX(AS5:AS35)","v":null},{"$f":"MAX(AT5:AT35)","v":null},{"$f":"MAX(AU5:AU35)","v":null},{"$f":"MAX(AV5:AV35)","v":null},{"$f":"MAX(AW5:AW35)","v":null},{"$f":"MAX(AX5:AX35)","v":null},{"$f":"MAX(AY5:AY35)","v":null},{"$f":"MAX(AZ5:AZ35)","v":null},{"$f":"MAX(BA5:BA35)","v":null},{"$f":"MAX(BB5:BB35)","v":null},{"$f":"MAX(BC5:BC35)","v":null},"/"]
["最低值",{"$f":"MIN(B5:B35)","v":null},{"$f":"MIN(C5:C35)","v":null},{"$f":"MIN(D5:D35)","v":null},{"$f":"MIN(E5:E35)","v":null},{"$f":"MIN(F5:F35)","v":null},{"$f":"MIN(G5:G35)","v":null},{"$f":"MIN(H5:H35)","v":null},{"$f":"MIN(I5:I35)","v":null},{"$f":"MIN(J5:J35)","v":null},{"$f":"MIN(K5:K35)","v":null},{"$f":"MIN(L5:L35)","v":null},{"$f":"MIN(M5:M35)","v":null},{"$f":"MIN(N5:N35)","v":null},{"$f":"MIN(O5:O35)","v":null},{"$f":"MIN(P5:P35)","v":null},{"$f":"MIN(Q5:Q35)","v":null},{"$f":"MIN(R5:R35)","v":null},{"$f":"MIN(S5:S35)","v":null},{"$f":"MIN(T5:T35)","v":null},{"$f":"MIN(U5:U35)","v":null},{"$f":"MIN(V5:V35)","v":null},{"$f":"MIN(W5:W35)","v":null},{"$f":"MIN(X5:X35)","v":null},{"$f":"MIN(Y5:Y35)","v":null},{"$f":"MIN(Z5:Z35)","v":null},{"$f":"MIN(AA5:AA35)","v":null},{"$f":"MIN(AB5:AB35)","v":null},{"$f":"MIN(AC5:AC35)","v":null},{"$f":"MIN(AD5:AD35)","v":null},{"$f":"MIN(AE5:AE35)","v":null},{"$f":"MIN(AF5:AF35)","v":null},{"$f":"MIN(AG5:AG35)","v":null},{"$f":"MIN(AH5:AH35)","v":null},{"$f":"MIN(AI5:AI35)","v":null},{"$f":"MIN(AJ5:AJ35)","v":null},{"$f":"MIN(AK5:AK35)","v":null},{"$f":"MIN(AL5:AL35)","v":null},{"$f":"MIN(AM5:AM35)","v":null},{"$f":"MIN(AN5:AN35)","v":null},{"$f":"MIN(AO5:AO35)","v":null},{"$f":"MIN(AP5:AP35)","v":null},{"$f":"MIN(AQ5:AQ35)","v":null},{"$f":"MIN(AR5:AR35)","v":null},{"$f":"MIN(AS5:AS35)","v":null},{"$f":"MIN(AT5:AT35)","v":null},{"$f":"MIN(AU5:AU35)","v":null},{"$f":"MIN(AV5:AV35)","v":null},{"$f":"MIN(AW5:AW35)","v":null},{"$f":"MIN(AX5:AX35)","v":null},{"$f":"MIN(AY5:AY35)","v":null},{"$f":"MIN(AZ5:AZ35)","v":null},{"$f":"MIN(BA5:BA35)","v":null},{"$f":"MIN(BB5:BB35)","v":null},{"$f":"MIN(BC5:BC35)","v":null},"/"]