{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2024-01化验室月报_公示"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2024-01化验室月报_公示","index":0,"n_rows":37,"n_cols":15,"rows_kept":37,"merged":[[0,1,0,2],[0,5,0,14],[1,0,2,0],[1,1,1,2],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["时间","2024-01-01",null,"厂站名称","永丰污水处理厂","化验室月报表"]
["项目","COD(㎎/l)",null,"BOD5(㎎/l)","SS(㎎/l)","NH3-N(㎎/l)",null,"TN(㎎/l)",null,"TP(㎎/l)",null,"水温（℃）","色度","PH","粪大肠杆菌"]
[null,"进水","出水","出水","出水","进水","出水","进水","出水","进水","出水","出水","出水","出水","出水"]
["2025-01-01",123.55,11.77,null,null,25.463,2.167,28.8,10.506,2.52,0.11,15.87,null,6.59]
["2025-01-02",133.3,7.85,null,7,26.398,2.12,28.3,10.411,2.84,0.045,15.79,2,6.5]
["2025-01-03",137.6,7.65,null,null,25.303,2.005,27.8,10.465,2.76,0.07,15.7,null,6.55]
["2025-01-04",144.98,7.19,null,null,26.765,1.575,28.7,9.699,2.69,0.081,15.65,null,6.68]
["2025-01-05",161.43,7.74,null,null,26.417,1.207,27.8,9.84,2.7,0.07,15.8,null,6.65]
["2025-01-06",135.47,8.18,null,null,27.342,1.775,30.6,10.255,2.71,0.063,15.85,null,6.66]
["2025-01-07",119.07,7.27,null,null,25.865,1.436,28.2,9.134,2.63,0.088,15.97,null,6.68]
["2025-01-08",148.95,10.47,null,null,27.199,1.935,28.6,10.247,2.7,0.091,15.93,null,6.66]
["2025-01-09",130.88,7.93,null,null,27.872,1.13,29.8,10.44,2.68,0.061,15.63,null,6.53]
["2025-01-10",171.67,7.41,null,null,27.294,0.787,30.3,10.385,2.7,0.05,15.22,null,6.58,90]
["2025-01-11",152.61,7.59,null,null,27.092,1.639,30.4,10.639,2.68,0.077,15.08,null,6.7]
["2025-01-12",152.64,7.97,null,null,27.103,1.918,29.6,10.039,2.73,0.13,15.02,null,6.68]
["2025-01-13",140.27,8.34,null,null,29.146,2.359,30.9,11.229,2.8,0.053,15.13,null,6.68]
["2025-01-14",124.27,8.85,null,null,27.714,2.633,30.4,9.793,2.75,0.085,15.16,null,6.71]
["2025-01-15",138,6.89,null,null,27.415,1.03,30.5,8.9,2.71,0.036,15.2,null,6.67]
["2025-01-16",146.44,7.35,null,null,27.238,0.927,29,8.74,2.81,0.042,14.81,null,6.74]
["2025-01-17",152.23,7.94,null,null,28.435,1.449,30.4,9.45,2.66,0.043,14.6,null,6.68]
["2025-01-18",151.05,7.92,null,null,29.376,1.335,31.3,9.988,2.72,0.04,14.67,null,6.66]
["2025-01-19",144.52,9.41,null,null,30.017,2.1,33.3,9.348,2.72,0.051,15.09,null,6.74]
["2025-01-20",141.48,9.04,null,null,30.227,2.396,32.5,9.155,2.67,0.055,15.18,null,6.75]
["2025-01-21",138,8.69,null,null,30.4,1.42,31.7,8.632,2.56,0.042,15.3,null,6.74]
["2025-01-22",153,12.91,null,null,28.2,1.455,30.2,7.78,2.54,0.112,15.67,null,6.77]
["2025-01-23",184,6.68,null,null,20.4,1.984,29.6,7.229,3.14,0.071,16.09,null,6.71]
["2025-01-24",189,7.75,null,null,26.688,2.536,31,8.225,2.95,0.046,16.39,null,6.82]
["2025-01-25",188.4,9.1,null,null,27.829,2.581,31.1,8.143,2.67,0.047,16.44,null,6.78]
["2025-01-26",157,8.54,null,null,20.945,1.32,27.7,7,2.79,0.043,15.77,null,6.67]
["2025-01-27",147.02,7.08,null,null,23.272,0.763,24.6,6.142,2.34,0.038,15.24,null,6.7]
["2025-01-28",167.7,7.02,null,null,25.49,1.023,30,7.753,2.85,0.04,15.24,null,6.74]
["2025-01-29",153.91,8.02,null,null,28.123,2.622,32.4,9.61,2.99,0.052,15.37,null,6.81]
["2025-01-30",181.33,7.71,3.77,null,26.13,0.398,28,8.184,2.73,0.04,15.78,null,6.73]
["2025-01-31",183.64,8.53,null,null,29.199,1.693,30.4,9.23,2.9,0.061,16.09,null,6.61]
["月平均",151.4003225806452,{"v":8.283548387096774,"d":"8.28"},3.77,7,{"v":26.97925806451613,"d":"26.98"},{"v":1.6683225806451616,"d":"1.67"},{"v":29.80322580645161,"d":"29.80"},{"v":9.244870967741937,"d":"9.24"},{"v":2.7303225806451614,"d":"2.73"},{"v":0.062354838709677424,"d":"0.06"},15.507419354838708,2,6.682903225806451,90]
["最高值",189,12.91,3.77,7,{"v":30.4,"d":"30.40"},{"v":2.633,"d":"2.63"},{"v":33.3,"d":"33.30"},{"v":11.229,"d":"11.23"},3.14,0.13,16.44,2,6.82,90]
["最低值",119.07,6.68,3.77,7,{"v":20.4,"d":"20.40"},{"v":0.398,"d":"0.40"},{"v":24.6,"d":"24.60"},{"v":6.142,"d":"6.14"},2.34,{"v":0.036,"d":"0.04"},14.6,2,6.5,90]